## Báo Giá Thiết Bị
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ & LINH KIỆN HỆ THỐNG GIÁM SÁT NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Dự án: Ao nuôi/Trang trại thủy sản ¦ Hiệu lực báo giá: 30 ngày ¦ Ngày lập: 22/09/2026
STT | Hạng mục | Tên thiết bị / linh kiện | Mô tả / Model kỹ thuật | Nhà cung cấp / Hãng sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1 | Cảm biến | Cảm biến oxy hòa tan DO quang học (Dissolved Oxygen) | Fluorescence Method Optical DO Meter Aquarium Aquaculture Dissolved Oxygen Sensor RS485 -Model: RS-LDO-N01-2 (Cảm biến DO quang học) -Độ chính xác / Phân giải: ±3% FS / 0.01 mg/L -Dải đo: 0 ~ 20 mg/L (nước ngọt và nước mặn) -Thời gian phản hồi: ≤60 giây -Giao tiếp: RS485 / Modbus -Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40°C -Nguồn điện:DC 10 ~ 30V -Cáp & Tiêu chuẩn:Cáp sẵn 5m (tùy chỉnh), đạt chuẩn CE, RoHS, vỏ nhựa bền bỉ | China OEM | Bộ | 1 | 2700000 | 2700000
2 | Cảm biến | Cảm biến pH dung dịch dùng trong công nghiệp chống nhiễu | Water pH Meter RS485 Industrial pH Sensor with Multi Type Electrodes - Dải đo pH: 0.00∼14.00" pH" (Độ phân giải: 0.01" pH" ). - Độ chính xác / Sai số: ±0.15" pH" (Độ lặp lại: ±0.02" pH" ). - Tín hiệu ngõ ra: Chuẩn công nghiệp RS485 (Modbus RTU). - Nguồn điện cấp: Dải rộng 7∼30"V DC" - Chiều dài dây cáp: 5"m" mặc định | China OEM | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000
3 | Cảm biến | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí môi trường bụi cao | Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ SHT40 SHT40-58-RS485 Temperature Humidity Sensor -Model:SHT40 SHT40-58-RS485 -Cảm biến / Vỏ: Sensirion SHT40, vỏ PVC + màng PE bảo vệ chống bụi/nước -Dải đo:-40°C ~ +85°C / 0%RH ~ 100%RH -Độ chính xác:Nhiệt độ ±0.3°C (25°C) ¦ Độ ẩm ±3%RH (60%RH, 25°C) -Độ phân giải:** 0.1°C / 0.1%RH -Thời gian phản hồi (luồng gió 1 m/s): Nhiệt độ ≤ 25 giây ¦ Độ ẩm ≤ 8 giây - Chu kỳ làm mới:2 giây -Độ ổn định dài hạn:Nhiệt độ ≤ 0.1°C/năm ¦ Độ ẩm ≤ 1%RH/năm -Giao thức: RS485 Modbus-RTU -Nguồn điện & Công suất:** DC 5 ~ 28V, công suất tối đa ≤ 0.05W | China OEM | Bộ | 1 | 250000 | 250000
4 | Bộ điều khiển | Bộ điều khiển trung tâm đa kết nối | - Bộ điều khiển trung tâm thu thập dữ liệu cảm biến và lưu nhật ký, gửi dữ liệu lên cloud - Tự động thay đổi trường truyền internet khi gặp sự cố - Bảo vệ quá dòng, quá áp - 5 cổng RS485 Modbus RTU - 3 cổng DO, 3 cổng DI - 1 cổng I2C hỗ trợ tối đa 32 cảm biến - 1 cổng Ethernet - 1 cổng USB-C | IMET | Bộ | 1 | 7000000 | 7000000 | Tất cả sản phẩm sx mang tên C Ty Đại Minh
5 | Nguồn | Nguồn nuôi 24VDC | - Điện áp / Công suất / Dòng ngõ ra: 24V DC / ~50–59W / 2 – 2.9A - Điện áp ngõ vào: 220V AC (1 ngõ ra) - Vỏ bọc & Kiểu gắn:F11Vỏ kim loại, gắn sàn / panel (Chassis mount) | China OEM | Bộ | 1 | 120000 | 120000
6 | Truyền thông & IoT | Module truyền thông Wifi / Ethernet | ESP32 - S3 - WROOM-1U-N8R8 + Angten | Espressif | Cái | 1 | 200000 | 200000
7 | Tủ điện, thiết bị | Vỏ tủ điện | Vỏ tủ điện công nghiệp 300x400x150mm, dày 1mm |  | Cái | 1 | 330000 | 330000 | Dùng vỏ nhựa dễ chế biến hơn
8 | Tủ điện, thiết bị | Aptomat bảo vệ chập cháy | Aptomat MCB LS 16A 1 pha và 3 pha mới | LS | Cái | 1 | 428000 | 428000 | Cái này mình đã có
9 | Tủ điện, thiết bị | Khởi động từ chịu tải động cơ | MC-9b 220VAC ¦ Khởi động từ contactor LS 9A 220V 1NO1NC | LS | Cái | 1 | 460000 | 460000 | Cái này đã có
10 | Tủ điện, thiết bị | Rơ Le Nhiệt bảo vệ quá tải | MT-32 Rơ Le Nhiệt (Thermal Relay) LS Dành Cho Contactor 9A - 40A | LS | Cái | 1 | 289000 | 289000
11 | Tủ điện, thiết bị | Bộ chống mất pha | Bộ chống mất pha XJ3-G-380V, Rơ le bảo vệ pha XJ3-G chính hãng Chint | Chint | Cái | 1 | 235000 | 235000
12 | Tủ điện, thiết bị | Vật tư phụ | Dây điện, đầu cos, ruột gà bảo vệ dây điện |  | Bộ | 1 | 300000 | 300000 | Dụng cụ kẹp cos và đầu cos đã có
13 | Tủ điện, thiết bị | Giá đỡ + hệ thống bảo vệ cảm biến | Giá đỡ + hệ thống bảo vệ cảm biến |  | Bộ | 1 | 500000 | 500000
|  |  |  | TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ (VAT) |  |  |  | 14812000
*** Đơn giá và thành tiền chưa bao gồm thuế GTGT 8% và phí vận chuyển